## Spisek objektov
JN: Redno preventivno vzdrževanje enostavne električne opreme
Priloga 2
PLAN REDNIH PREGLEDOV ENOSTAVNE ELEKTRIČNE OPREME OBJEKTOV SIMBIO
Plan vzdrževanja
Zaporedna številka objekta | Seznam objektov Simbio Celje | Znesek pregleda (€)
1 | Delavnice Teharska | 0
2 | Tržnica | 0
| Skupni znesek prev. pregleda en. opreme | 0

## Delavnice teharska
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Delavnice Teharska
Zap. št. | Naziv električne opreme
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
1 | Stikalni blok R- delavnica |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Stikalni blok R- WAP |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Stikalni blok R- kompresor |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Stikalni blok R- garderobe 1 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Stikalni blok R- garderobe 2 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | Razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | Grelni kabli |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | Prezračevanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | Vtičnice 1f, 3f, |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | Ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | Strelovodne inštalacije |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Tržnica
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Tržnica
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
1 | Stikalni blok SBg |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Stikalni blok Sbgi |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Stikalni blok Sbgo |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Stikalni blok Sbku |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Stikalni blok SBtr |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | Stikalni blok SBs1 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | Stikalni blok SBs2 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | Stikalni blok SBs3 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | Stikalni blok SBs4 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | Stikalni blok SBs5 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | Stikalni blok SBs6 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | Stikalni blok SBs7 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | Stikalni blok SB-R6 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | Vtičnice 1f, 3f |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
15 | Porabniki na fiksni priklop |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
16 | Prezračevanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
17 | Razsvetljava (zunanja, notranja) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | Protipožarni elementi |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
19 | Črpalke |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
20 | Peč za gretje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0