## popis merilnih mest
JN: Redno preventivno vzdrževanje enostavne električne opreme
Priloga 4:
POPIS MERILNIH MEST
Poz. |  | El inštalacije |  | strelovodi
|  | (št.mer.mest) |  | (št.mer.mest)
1 | OBJEKTI TEHARSKA CESTA:
1.1. | UPRAVNA STAVBA
| Stikalni blok R-G stopnišče | 200
| Stikalni blok R-G parapeti | 177
| Stikalni blok R-klime | 24
| Stikalni blok R-hodnik | 32
| Stikalni blok R-kotlovnica | 25
1.2. | DELAVNICE
| Stikalni blok R-delavnica | 213
| Stikalni blok R-WAP | 7
| Stikalni blok R-kompresor | 10
| Stikalni blok R-garderobe 1 | 47
| Stikalni blok R-garderobe 2 | 23
1.3. | GARAŽE
| Stikalni blok R-G1 | 96
| Stikalni blok R-G2 | 104
| Stikalni blok R-G skladišče zaščitnih sredstev | 54
| Stikalni blok R-grelni kabli | 3
1.4. | UPRAVNA STAVBA, DELAVNICE,GARAŽE
| Strelovodna instalacija |  |  | 40
RCERO
2 | OBJEKTI BUKOVŽLAK:
2.1. | UPRAVNA STAVBA
| Stikalni blok R-1 | 276
| Stikalni blok R-K | 29
| Stikalni blok R-E zunanja razsvetljava | 12
| Strelovodna instalacija |  |  | 8
2.2. | VHODNA KONTROLA
| Stikalni blok R-RV | 79
| Strelovodna instalacija |  |  | 9
2.3. | VRTNARSTVO
| Stikalni blok R-0 | 118
| Strelovodna instalacija |  |  | 5
2.4. | PRIROČNO SKLADIŠČE
| Stikalni blok R-PS | 13
2.5. | PERIŠČE
| Stikalni blok R-WAP | 12
2.6. | ZBIRNI CENTER
| Stikalni blok R-G | 106
| Stikalni blok R-kontejner | 13
| Stikalni blok R-sanitarije | 9
| Strelovodna instalacija |  |  | 25
2.7. | ČISTILNA NAPRAVA
| Stikalni blok R-čistilna naprava | 46
| Stikalni blok R-1 | 4
| Strelovodna instalacija |  |  | 3
2.8. | PREDČIŠČENJE IZCEDNIH VODA
| Stikalni blok R-MCC15 | 9
2.9. | PRALNICA
| Stikalni blok R-MCC06 | 95
| Stikalni blok R-MCC06/1 | 4
| Stikalni blok R-pralna naprava | 8
| Stikalni blok R-filter | 7
| Stikalni blok R-ogrevanje pralnice | 10
| Stikalni blok R-talno ogrevanje | 10
| Strelovodna instalacija |  |  | 5
2.10. | GARAŽA KOMPAKTOR
| Stikalni blok SB-GA | 113
| Stikalni blok SB-OŽ | 11
| Stikalni blok VG1 | 5
| Stikalni blok VG2 | 5
| Stikalni blok VG3 | 5
| Stikalni blok VG4 | 5
| Stikalni blok VG5 | 5
| Strelovodna instalacija |  |  | 20
2.11. | BAZEN ZA POŽARNE VODE
| Stikalni blok R-CC | 14
| Stikalni blok R-MCC05/1 | 49
2.12. | PRANJE PODVOZJA
| Stikalni blok R-G | 20
| Stikalni blok MDQ 667 4P | 16
| Stikalni blok R-1 | 7
| Stikalni blok R-kontejner | 7
2.13. | CESTNA RAZSVETLJAVA
| Stikalni blok R-P | 120
2.15. | ČRPALKA GORIVA
| Stikalni blok R-ČRP | 40
2.16. | RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA
| Stikalni blok R-RČN | 8
2.17. | FIZIKALNO KEMIJSKA ČISTILNA NAPRAVA
| Stikalni blok R-ČN | 55
| Stikalni blok P-01 | 11
3. | NADGRADNJA MBO IN KOMPOSTARNE(Šotor)
| Stikalni blok MCC | 169
| Stikalni blok CDA-R | 107
| Stikalni blok VG1 | 4
| Stikalni blok VG2 | 4
| Stikalni blok VG3 | 4
| Stikalni blok VG4 | 4
| Strelovodna instalacija |  |  | 50
4 | DEMONTAŽA
| Stikalni blok SB-041 | 137
| Stikalni blok SB04-VG1 | 7
| Stikalni blok SB04-VG2 | 7
| Stikalni blok SB04-VG3 | 7
| Stikalni blok SB04-VG4 | 7
| Stikalni blok SB04-VG5 | 7
| Stikalni blok SB04-VG6 | 7
| Stikalni blok SB04-VG7 | 7
| Stikalni blok SB04-VG8 | 7
| Stikalni blok SB04-VG9 | 7
| Stikalni blok SB04-VG10 | 7
| Stikalni blok R-balirna linija | 4
| Strelovodna instalacija |  |  | 19
5 | SORTIRNICA
| Stikalni blok CC1+CC2 – splošne instalacije | 348
| Stikalni blok CC1+CC2 – tehnologija | 165
| Stikalni blok SB-032 | 20
| Stikalni blok SB-033 | 290
| Stikalni blok SB-034/1 | 14
| Stikalni blok SB-034/2 | 14
| Stikalni blok SB-034/3 | 10
| Stikalni blok SB03-VG1 | 5
| Stikalni blok SB03-VG2 | 5
| Stikalni blok SB03-VG3 | 5
| Stikalni blok SB03-VG4 | 7
| Stikalni blok SB03-VG5 | 5
| Stikalni blok SB03-VG6 | 5
| Stikalni blok SB03-VG7 | 5
| Stikalni blok SB03-VG8 | 5
| Stikalni blok SB03-VG9 | 5
| Stikalni blok SB03-VG10 | 5
| Stikalni blok SB03-VG11 | 6
| Stikalni blok SB03-VG12 | 6
| Stikalni blok SB03-VG13 | 3
| Strelovodna instalacija – sortirnica |  |  | 33
| Strelovodna instalacija – skladišče strukturnega materiala |  |  | 9
6 | MBO
| Stikalni blok QE-07 | 26
| Stikalni blok QE-071 | 158
| Stikalni blok QIBC-02 | 36
| Stikalni blok QIBC-03 | 36
| Stikalni blok QRF-01 | 203
| Stikalni blok QRF-02 | 77
| Stikalni blok KOM 2800 | 26
| Stikalni blok JUP 2200 | 26
| Stikalni blok RM-1 | 12
| Stikalni blok QE-06 | 45
| Stikalni blok QERC-02 | 17
| Stikalni blok – tehnologija grobo sortiranje | 115
| Stikalni blok SB07-VG1 | 5
| Stikalni blok SB07-VG1.1 | 3
| Stikalni blok SB07-VG2 | 5
| Stikalni blok SB07-VG3 | 5
| Stikalni blok SB07-VG4 | 5
| Stikalni blok SB07-VG5 | 5
| Stikalni blok SB07-VG6 | 5
| Stikalni blok SB07-VG7 | 5
| Stikalni blok SB07-VG7.1 | 6
| Stikalni blok SB07-VG9 | 5
| Stikalni blok SB07-VG9.1 | 3
| Stikalni blok SB07-VG9.3 | 3
| Stikalni blok SB07-VG9.10 | 5
| Stikalni blok SB07-VG9.11 | 4
| Stikalni blok SB07-VG9.12 | 4
| Stikalni blok LP-102 | 6
| Stikalni blok LP-103 | 6
| Stikalni bloki JBGR_od V1 do V21 in RGK_ od V1 do V21 (21 kpl) | 84
| Stikalni blok R-balirna linija | 4
| Strelovodna instalacija |  |  | 357
7 | KOMPOSTARNA
| Stikalni blok QE-01 | 37
| Stikalni blok QE-011 | 130
| Stikalni blok QIBC-01 | 36
| Stikalni blok QTM-01 | 14
| Stikalni blok QTM-01.1 | 10
| Stikalni blok QTM-01.2 | 6
| Stikalni blok QE-02 | 38
| Stikalni blok QE-02.1 | 26
| Stikalni blok QE-03KOMP | 5
| Stikalni blok QE-03 | 39
| Stikalni blok QERC-01 | 9
| Stikalni blok SB02-VG2 | 5
| Stikalni blok SB02-VG3 | 5
| Stikalni blok SB02-VG4 | 5
| Stikalni blok R-ČIV | 11
| Stikalni blok R-BIV | 25
| Stikalni blok LP-03 | 6
| Strelovodna instalacija |  |  | 352
8 | TP RCERO 20/0,4 kVA
| NN razdelilna plošča in izenačitve potencialov | 159
| Strelovodna instalacija |  |  | 3
9 | TP GLAVNA 20/0,4 kVA
| Izenačitve potencialov | 75
| Stikalni blok +A2 | 18
| Strelovodna instalacija |  |  | 3
10 | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT
| Izenačitve potencialov | 4
11 | PLINSKA ELEKTRARNA 1000 kVA
| Izenačitve potencialov | 45
12 | PLINSKA ELEKTRARNA 625 kVA
| Izenačitve potencialov | 45
13 | BAKLA
| Izenačitve potencialov | 9
TRŽNICA
14 | TRŽNICA
| Stikalni blok SBg | 396
| Stikalni blok SBgi | 24
| Stikalni blok SBgo | 68
| Stikalni blok SBku | 25
| Stikalni blok SBtr | 12
| Stikalni blok SBs1 | 30
| Stikalni blok SBs2 | 5
| Stikalni blok SBs3 | 8
| Stikalni blok SBs4 | 17
| Stikalni blok SBs5 | 17
| Stikalni blok SBs6 | 15
| Stikalni blok SBs7 | 23
| Stikalni blok SB-R6 | 16
| Strelovodna instalacija |  |  | 34
ZBIRNI CENTRI
15 | ZBIRNI CENTER VOJNIK
| Stikalni blok R-K | 64
| Strelovodna instalacija |  |  | 11
16 | ZBIRNI CENTER PREBOLD
| Stikalni blok R-K | 8
17 | ZBIRNI CENTER POLZELA
| Stikalni blok R-G | 25
| Stikalni blok R-K | 5
| Strelovodna instalacija |  |  | 7
18 | ZBIRNI CENTER BLASLOVČE
| Stikalni blok R-G | 43
| Strelovodna instalacija |  |  | 11
19 | ZBIRNI CENTER VRANSKO
| Stikalni blok R-K | 9
20 | ZBIRNI CENTER ŽALEC
| Stikalni blok R-G | 57
| Stikalni blok R-K | 11
| Stikalni blok VG | 5
| Strelovodna instalacija |  |  | 8
REKAPITULACIJA
VSI OBJEKTI SKUPAJ:
|  | Količina | Cena [€] |  | Vrednost [€]
| Skupaj merilnih mest el. instalacije: | 6392 |  |  | 0
| Skupaj merilnih mest strelovodi | 1012 |  |  | 0
| Skupaj pregledanih el. razdelilnikov: | 181 |  |  | 0
| Skupaj vsi objekti |  |  |  | 0